Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM)
- Fluoreszenzmikroskopie
- Funktionsweise von STORM
- Nutzen von STORM
- Auswertung
- Experimente
- Ausblick
- Fazit
- Quellen

---
Fluoreszenzmikroskopie
Aufbau:

---
Fluoreszenzmikroskopie
Fluoreszenzfarbstoffe
Probe	Ex(nm)	Em(nm)	MW	Quantum yield
Cy2	489	506	714	0.12
Cy3	(512);550	570;(615)	767	0.15
Cy3B	558	572;(620)	658	0.67
Cy5	(625);650	670	792	0.28
Cy5.5	675	670	792	0.23
Cy7	743	767	818	0.28
Ex: Excitation (Anregung); Em: Emission; MW: Molecular weight

---
Funktionsweise von STORM

---
Funktionsweise von STORM

---
Nutzen von STORM
Auflösung liegt weit unter der Beugungsgrenze (Motivation):
- Klassisch: ca. 500 nm Auflösung (vgl. Wellenlänge)
- mit STORM: ca. 20 nm Auflösung (50 nm in z-Richtung)

---
Nutzen von STORM
- Auflösung liegt weit unter der Beugungsgrenze (Motivation):
  - Klassisch: ca. 500 nm Auflösung (vgl. Wellenlänge)
  - mit STORM: ca. 20 nm Auflösung (50 nm in z-Richtung)
- Messung ist nichtinvasiv (photobleaching)

---
Nutzen von STORM
- Auflösung liegt weit unter der Beugungsgrenze (Motivation):
  - Klassisch: ca. 500 nm Auflösung (vgl. Wellenlänge)
  - mit STORM: ca. 20 nm Auflösung (50 nm in z-Richtung)
- Messung ist nichtinvasiv (photobleaching)
- geringe Messdauer

---
Nutzen von STORM
- Auflösung liegt weit unter der Beugungsgrenze (Motivation):
  - Klassisch: ca. 500 nm Auflösung (vgl. Wellenlänge)
  - mit STORM: ca. 20 nm Auflösung (50 nm in z-Richtung)
- Messung ist nichtinvasiv (photobleaching)
- geringe Messdauer
- 2-farbige Aufnahmen sind machbar

---
Nutzen von STORM (Auflösung)
Mikrotubuli sind als
röhrenförmige Proteinfilamente
Bestandteil des Cytoskeletts
eukaryotischer Zellen.
Sie dienen der mechanischen
Stabilisierung der Zelle und
sind verantwortlich für ihre
äußere Form.

---
Auswertung
500
1. Point spread function (PSF)
eines einzelnen Cy5-Moleküls:
- Gaußscher Fit über PSF ergibt
die registrierte Position (siehe 2.)
Nach 20 Durchgängen:
2. Registrierte Positionen eines
einzelnen Cy5-Moleküls:
400
300
200
100
0
20 nm
Fluorescence (photons)
0
500
-500
-1000
x – Achse [nm]
0
-500
500
1000
y - Achse [nm]

---
Auswertung
3. Korrigierte Positionen eines
einzelnen Cy5-Moleküls
aufgrund von sample drift:
4. Histogramm der
Standardabweichung für
die Position eines einzelnen
Cy5-Moleküls:
20 nm
12
10
8
6
6
6
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
16
14
Standard deviation (nm)
Number of molecules

---
Auswertung
5. Messungenauigkeit
σ = √[s2/N + a2/(12N) + 8πs4b2/(a2N2)] ≈ s/√N
  s: Standardabweichung (siehe 4.)
  N: Anzahl der Photonen (siehe PSF)
  a: Pixelgröße
  b: Standardabweichung des Hintergrundrauschens
(theoretisch ist bei ca. 15.000 gesammelten Photonen unter idealen Bedingungen eine Auflösung von 1-2 nm möglich)

---
Experimente
- Auflösung in x-y-Ebene:
  20-30 nm
Auflösung in z-Richtung:
  50-75 nm
Radiale Reichweite:
  500 nm
Reichweite in z-Richtung:
  800 nm

---
Experimente

---
Experimente
Drei individuelle DNA-Stränge werden mit zwei Cy3-Cy5 Paaren in einem Abstand von 135 (129, 100) Basenpaaren gekoppelt und mit Biotin an einer Streptavidin-Oberfläche befestigt. Cy3 dient der “Erholungsrate“ von Cy5.

---
Experimente
Drei individuelle DNA-Stränge werden mit zwei Cy3-Cy5 Paaren in einem Abstand von 135 (129, 100) Basenpaaren gekoppelt und mit Biotin an einer Streptavidin-Oberfläche befestigt. Cy3 dient der “Erholungsrate“ von Cy5.
Inter-switch distance (nm)
Fraction of molecules

---
Experimente
Vier Cy3-Cy5 Paare auf einem DNA-Strang im Abstand von jeweils 46 nm. Unterschiedliche Paar bekommen zur besseren Unterscheidbarkeit unterschiedliche Symbole.
- Theoretische Präzision von 4 nm
- Gemessene Präzision von 8 nm
- Präzisionsverlust wegen nicht perfekter Korrektur des Drifts
20 nm
20 nm

---
Experimente
Kreisförmiger mit RecA beschichteter DNA-Strang, auf dem mit Fluoreszenzfarbstoff versehene Antikörper sitzen. Obere Aufnahmen wurden mit einem Reflektionsmikroskop gemacht.
300 nm
300 nm

---
Experimente
Weiße, gelbe und blaue
Pfeile zeigen uns Inter-
aktionen und Dehnungen
unterschiedlicher
Adhäsionskomplexe
einer lebenden Zelle.

---
Ausblick
Verbesserung von STORM zu dSTORM (direct stochastic optical reconstruction microscopy)
- Größere Nutzung von herkömmlichen Farbstoffen, die nicht als Paar benutzt werden müssen (vgl. Cy5-Cy3 Paar) und durch Oxidation und Reduktion (ROXS) zum Leuchten gebracht werden.
- Bessere Beobachtung von lebenden Zellen möglich.

---
Fazit
- Bei kleinem Bereich langsamer als z.B. STED, bei größeren Bereichen hingegen schneller → große Bilder möglich.
- Viel höhere Auflösung als “normale“ Lichtmikroskopie.
- Ein Bild bei höchster Auflösung dauert nur wenige Minuten.
- Nichtinvasive Technik für lebende Zellen.
- 3D-Bilder mit guter Auflösung.
  → Schnelle, praktikable und hochauflösende Mikroskopietechnik!

---
Quellen
- http://www.sciencemag.org/content/324/5933/1428.full
- http://www.microscopyu.com/articles/superresolution/stormintro.html
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluoreszenzmikroskopie_2008-09-28.svg
- Video: http://www.microscopyu.com/tutorials/flash/superresolution/storm/