PALM
(Photoactivated localisiation microscopy)

---
Motivation
Es existiert Aufloesungsgrenze fuer optische Mikroskope: Abbe-Limit ~0.2μm
Fuer Micro- und Zellbiologen: Empfindliche Aufloesungsgrenze da z.B. die ATP herstellende Mitochondrien 0.5-1μm im Durchmesser, also erkennbar aber keine Aussagen ueber Struktur moeglich
Gesucht wird ein Verfahren um das Abbe-Limit zu Ueberwinden

---
TIRF
(Total internal reflection fluorescence microscopy)
1.Probe
2.Evaneszente Welle
3.Deckglas
4.Immersionsoel
5.Objektiv
6.Emissionsstrahl
7.Anregungsstrahl
Vorteil: Nur 100-200nm dicke Schicht wird angeregt => hoher Kontrast
Nachteil: Nur ausserste Schicht wird angeregt

---
Fluoreszenz der Proteine
Durch das Mikroskop werden nur fluoreszierende Molekuele sichtbar gemacht
Betrachtet werden also nur Proteine die fluoreszierende Molekuele eingebaut haben. Sogenannte PA-FPs(photoactivatable fluorescent protein)
Das zu Betrachtende Protein muss so veraendert werden, dass fluoreszente Molekuele in gewuenschter Dichte eingebaut werden

---
Problem: Abbe-Limit
Es ist nicht moeglich die einzelnen Molekuele voneinander zu unterscheiden

---
Grobe Vorgehensweise
A) Bild mit TIRF und CCD-Kamera
B) Einzelne Molekuele werden mit kurzem Laserpuls angeregt und abgebildet
C) Es wird gewartet bis diese erbleichen
B) und C) werden wiederholt bis alle Molekuele erblichen sind
Die Bilder der einzelnen Molekuele werden mit Punktspreizfunktion auf kleine Punkte reduziert( A`,B`,C`,D`)
Ueberlagerung aller bearbeiteten Bilder gibt Aufnahme jenseits des Abbe-Limits

---
Aufnahme der Bilder
Essentiell: CCD Kamera die Einzelphotonen nachweisen kann

---
Bearbeitung der Aufnahmen
- Photonen eines Molekuels (2D-Gauss-Glocke) werden statistisch an die Punktspreizfunktion PSF gefittet
- Molekuel kann an Maximum der PSF mit Fehler σ=s/(N^½) angenommen werden
  s: Standartabweichung der PSF
  N: Anzahl der Photonen
- Ueberlagerung der bearbeiteten aufnahmen ergibt Bild mit Aufloesung jenseits des Abbe-Limits (bis zu 10nm)

---
Ergebnis

---
Vergleich mit TEM
Mitochondrien einer COS-7 Zelle mit TIRF(A),PALM(B),TEM(C)

---
Verbesserungen
- PA-FPs mit niedriger Dunkelrate, konstantem Leuchten
- Verschiedenfarbige PA-FPs für schnelleres Verfahren oder nähere Informationen über die Struktur mehrerer Proteine
- 3D-PALM
- Bearbeitung der PSF, des Fitting-Algorythmus

---
Vergleich PA-FPs

---
Ergebnis
3D-Modell eines Vimentin-Netzwerks
Aufbau der Proteine in der Chemotaxis einer E.coli – Bakterie

---
Zusammenfassend
- Schaedigt Probe kaum (benoetigt jedoch lichtresistente Zellen)
- Gezielte Betrachtung von bestimmten Proteinen
- Extrem hoch aufloesende Bilder
- Relativ einfacher Aufbau
- Untersuchung an lebenden Zellen
- Untersuchung grosser Bereiche ist schwierig
- Untersuchung relativ Zeitaufwaendig

---
Quellen
- http://www.math.tu-berlin.de/fileadmin/i26_fg-kutyniok/Rafael/Detektion_von_Filamentstrukturen_in_Punktwolken_mittels_Beamlet_basierter_Approximationsnetze.pdf
- http://www.asiimaging.com/downloads/references/Current%20Protocol%20Cell%20Bio%202008%20PALM.pdf
- http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz=1C1SKPC_enNZ361NZ362&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=k3rJOIE3_vQkgM:&imgrefurl=http://www.mwrn.com/Content/Details/155&docid=jxoMVw0uNji5WM&itg=1&imgurl=http://www.mwrn.com/content/Press/palm.jpg&w=220&h=302&ei=4bmQUcP9E8jdsga-nICoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=241&vpy=250&dur=6995&hovh=241&hovw=176&tx=138&ty=160&page=1&tbnh=149&tbnw=117&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:9,s:0,i:108
- http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz=1C1SKPC_enNZ361NZ362&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=n6aerYyuVanZDM:&imgrefurl=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0076687910750011&docid=QatL4DqkO5QKeM&imgurl=http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0076687910750011-f01-10-9780123814821.jpg&w=502&h=241&ei=l7qQUcDYNM-Uswa8joGYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=350&dur=9841&hovh=155&hovw=324&tx=56&ty=99&page=1&tbnh=141&tbnw=282&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:18,s:0,i:135
- http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz=1C1SKPC_enNZ361NZ362&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=3lnvz7byatPstM:&imgrefurl=http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2009/07/06/spontaneous-assembly/&docid=dlyoVBcAJfDt-M&imgurl=http://newscenter.lbl.gov/wp-content/uploads/liphardt-palm-image.jpg&w=400&h=400&ei=4LuQUePLL8WItQalz4GoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=65&vpy=11&dur=6440&hovh=225&hovw=225&tx=125&ty=127&page=1&tbnh=150&tbnw=145&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s:0,i:129
- http://www.google.de/imgres?rlz=1C1SKPC_enNZ361NZ362&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=fyeY331-n04EyM:&imgrefurl=http://www.nature.com/nmeth/journal/v8/n4/full/nmeth.1571.html&docid=XFHHwPui3gO_MM&imgurl=http://www.nature.com/nmeth/journal/v8/n4/images_article/nmeth.1571-F5.jpg&w=600&h=387&ei=CsSQUbORJobhtQa--4CYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=959&vpy=281&dur=5137&hovh=180&hovw=280&tx=106&ty=96&page=1&tbnh=149&tbnw=252&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:13,s:0,i:117
- Betzig PALM Science 2006
- Shroff live cell Nat Meth 2008
- Current Protocol Cell Bio 2008 PALM